Pszczyna, dnia 11 październik 2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1 (zwane dalej Muzeum) zaprasza do złożenia ofert cenowych.

W załączeniu przesyłamy formularz ofertowy, który należy wypełnić i podpisać. Cena powinna uwzględniać dostawę oraz montaż w siedzibie Muzeum.

**Przedmiot zamówienia:**

Zakup specjalistycznego mikroskopu.

**Opis techniczny zamówienia:**

Specjalistyczny mikroskop dla konserwacji zabytków:

* statyw jezdny z hamulcami,
* stabilność urządzenia, brak zjawiska wibracji,
* oświetlenie LED / min. 150W / 3200K /,
* światłowody giętkie, ruchome z zaciskami połączeń,
* blokada głowicy w każdej pożądanej pozycji,
* obrót głowicy 0 – 360°
* obserwacja powierzchni w układzie pionowym (zakres ok. 500 – 1500 mm), poziomym (zakres ok. 500 – 2500 mm) i pod różnymi kątami,
* ramię boczne poziome ok. 100 mm – 1500 mm,
* optyczna głowica zoom z regulacją dioptryjną i położenia źrenic,
* tubus trójokularowy z portem podłączenia aparatu fotograficznego marki CANON,
* możliwość podłączenia kamery poprzez port trinokularu bądź kamera wbudowana,
* możliwość uzyskania powiększenia 80 x,
* obserwacja w czasie rzeczywistym,
* łącznik do analizy rzeźb,
* załączenie polskojęzycznego rozbudowanego oprogramowania sterującego.
* kamera do mikroskopu kompatybilna z mikroskopem oraz systemem operacyjnym mikroskopu:
* typ przetwornika: sCMOS
* rozmiar sensora: 2/3"
* rozmiar pixela: 3.45x3.45μm
* przekątna: 11.1mm
* rozdzielczość: 5.0MP
* skanowanie progresywne
* rozmiar obrazu żywego: 2448x2048, 1224x1024pixeli
* max fps: 2448x2048 @ 37.5fps 1224x1024 @ 88.4fps
* czas ekspozycji: 14 μsec do 2 sek
* temperatura pracy: od -10C do 60C
* czułość: 1146mV(G) @ 1/30 sek
* złącze: USB
* zasilanie: 5V przez złącze USB
* oprogramowanie w zestawie

**Składanie ofert:**

* Ofertę (formularz ofertowy) prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres:

 **przetargi@zamek-pszczyna.pl, do dnia 14.10.2022 r.**

* Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
* Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

**Termin realizacji:** do 16 grudnia 2022 r.

**Gwarancja:** minimum 12 miesięcy (w okresie gwarancji koszty serwisu oraz dojazdu nieodpłatne)

**Termin związania ofertą:** Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

**Unieważnienie postępowania:**

* Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**Kryteria oceny ofert:**

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga** | **Sposób oceny** | **Wzór** |
| Cena bruttoC | 70% = 70 pkt | Matematyczny | $$\frac{Najniższa cena ofertowa}{Cena badanej oferty}×70$$ |
| Okres gwarancji G | 30 % = 30 pkt | Zgodnie z deklaracją wykonawcy (nie mniej niż 12 miesięcy) | $$\frac{Gwarancja badanej oferty}{Najwyższa gwarancja spośród wszystkich ofert}×30$$ |

**Łączna ocena oferty: P = C + G**

Muzeum wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów - P.

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie następujących dokumentów:**

* Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany,
* Pełnomocnictwo (odpowiednio),
* Oświadczenie (zał. nr 3) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**Komunikacja:**

* W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a  Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres:

przetargi@zamek-pszczyna.pl.

* Administracja jest czynna w dni robocze w godz. od 730 do 1530

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – klauzula kontrahenci
3. załącznik nr 3 – oświadczenie
4. załącznik nr 4 – istotne postanowienia umowy